SPF转基因动物中心停电应急预案

在转基因动物中心（转化医学研究院五楼）中发现停电者应按一下预案进行处理。

发现停电时应立即在转化医学研究院微信与QQ群中广而告之，并通知五楼负责人邓柯玉老师（联系方式18979107556）与五楼实验员毛春瑕（联系方式18770051186)。如遇联系不上或者不能及时回来处理时。按以下流程处理停电事故

- 电话联系南昌大学医学院发电机负责人袁班长（联系方式13803526501）或小吴（15979019205）咨询停电缘由，停电时长，如果是长时间停电（两个小时以上）并要求在两个小时内给予发电供电。

- 在群内通知大家所咨询到的信息及发电情况通知大家。待发电机启动后，观察有无来电（观察电梯有无来电)，再观察SPF动物房有无来电，如果未来电，电话通知袁班长（联系方式见上文）安排人员来检修。

- 待来电后，及时开启SPF动物房的空调（内动物房空调操作见附件1）。停电开始每半个小时在SPF动物房参观走廊观察UPS供电情况和室内问题。如遇长时间不来电导致UPS供电停止【内外动物房UPS供电时间在五个小时左右（2个笼架开启时）视笼架的开启数量而定】，应及时通知在场人员，分别进入SPF动物房和外面动物房将笼盖开启，保证动物的存活。

- 在SPF动物房供电后，安排人员在五楼值班，随时报告供电情况。并将五楼重要冰箱接线供电。

- 来电后，发电机供电停止切换电路后重新开启内外动物房空调（内空调开启方式见附件1），通知邓柯玉老师处理情况。

- 遇到无法处理的事情及时通知邓柯玉老师。切勿自大盲目操作！避免引发更大事故。

转基因动物中心

2017年11月13日

附件1

- 系统停启

在系统菜单界面如下所示：

点击系统启停                                           点击ON/OFF进行系统停启

- 参数设置

点返回回到系统菜单界面，点击基本参数           点击蓝色数字，进入参数输入界面

输入参数后点击回车键完成设置

- 运行状态

在完成操作后应将回到菜单栏，点击运行状态

完成操作，回到运行状态界面再离开

设备安装日期2016年9月至2017年2月20日

设备使用日期2017年2月22日开始运行